| Lfd. Nr. | Bezeichnung, Art und Typ1 | Verantwortlich | Durchzuführende Arbeiten | Intervall | Durchgeführt am | Nächste Prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterilisator | Frau Müller, Firma XYZ Musterweg 79 98765 Musterhof Tel. 1234/56789 | ☒IQ ☒BQ/OQ ☒LQ/PQ | IQ und BQ/OQ nur bei Inbetriebnahme bzw. größeren Reparaturen; LQ/PQ jährlich | 01.07.2022 | PQ: 01.07.2023 |
| 1 | Sterilisator | s.o | ☐IQ4 ☐BQ/OQ5 ☒LQ/PQ6 | Jährlich | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
| 2 | Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) | Herr Bauer, Firma VWX Musterstr. 28 23432 Musterort Tel. 1234/56789 | ☒IQ4 ☒BQ/OQ5 ☒LQ/PQ6 | IQ und BQ/OQ nur bei Inbetriebnahme bzw. größeren Reparaturen; LQ/PQ jährlich | 01.06.2023 | PQ: 01.06.2024 |
| 2 |  |  | ☐IQ4 ☐BQ/OQ5 ☒LQ/PQ6 |  |  |  |
| 3 |  |  | ☐IQ4 ☐BQ/OQ5 ☐ LQ/PQ6 |  |  |  |
|  |  |  | ☐IQ4 ☐BQ/OQ5 ☐LQ/PQ6 |  |  |  |

________________

Lfd. Nummer, Bezeichnung, Art und Typ müssen identisch mit den Angaben im Bestandsverzeichnis sein.

Prüfer/ Wartungsfirma mit Kontaktdaten

Täglich, monatlich, jährlich, alle zwei Jahre (siehe auch Herstellerangaben)

IQ (Installation qualification) = Abnahmebeurteilung

BQ (Betriebsqualifikation) = OQ (Operational qualification) = Funktionsbeurteilung

LQ (Leistungsqualifikation) = PQ (Performance qualification) = Leistungsbeurteilung