|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr.[[1]](#footnote-1) | Bezeichnung, Art und Typ1 | Verantwortlich[[2]](#footnote-2) | Durchzuführende Arbeiten | Intervall[[3]](#footnote-3) | Durchgeführt am | Nächste Prüfung |
| *1* | *Sterilisator* | *Frau Müller,*  *Firma XYZ*  *Musterweg 79*  *98765 Musterhof*  *Tel. 1234/56789* | IQ[[4]](#footnote-4)  BQ/OQ[[5]](#footnote-5)  LQ/PQ[[6]](#footnote-6) | *IQ und BQ/OQ nur bei Inbetriebnahme bzw. größeren Reparaturen;*  *LQ/PQ jährlich* | *01.07.2022* | *PQ: 01.07.2023* |
| *1* | *Sterilisator* | *s.o* | IQ4  BQ/OQ5  LQ/PQ6 | *Jährlich* | *01.07.2023* | *01.07.2024* |
| *2* | *Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)* | *Herr Bauer,*  *Firma VWX*  *Musterstr. 28*  *23432 Musterort*  *Tel. 1234/56789* | IQ4  BQ/OQ5  LQ/PQ6 | *IQ und BQ/OQ nur bei Inbetriebnahme bzw. größeren Reparaturen; LQ/PQ jährlich* | *01.06.2023* | *PQ: 01.06.2024* |
| *2* |  |  | IQ4  BQ/OQ5  LQ/PQ6 |  |  |  |
| *3* |  |  | IQ4  BQ/OQ5   LQ/PQ6 |  |  |  |
|  |  |  | IQ4  BQ/OQ5  LQ/PQ6 |  |  |  |

1. Lfd. Nummer, Bezeichnung, Art und Typ müssen identisch mit den Angaben im Bestandsverzeichnis sein. [↑](#footnote-ref-1)
2. Prüfer/ Wartungsfirma mit Kontaktdaten [↑](#footnote-ref-2)
3. Täglich, monatlich, jährlich, alle zwei Jahre (siehe auch Herstellerangaben) [↑](#footnote-ref-3)
4. IQ (Installation qualification) = Abnahmebeurteilung [↑](#footnote-ref-4)
5. BQ (Betriebsqualifikation) = OQ (Operational qualification) = Funktionsbeurteilung [↑](#footnote-ref-5)
6. LQ (Leistungsqualifikation) = PQ (Performance qualification) = Leistungsbeurteilung [↑](#footnote-ref-6)